## Sheet1
CAPITOLATO TECNICO
LOTTO | DESCRIZIONE | FABBISOGNO COMPLESSIVO | PREZZO A BASE D'ASTA | IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA
LOTTO 1 | Sistemi di irrigazione per endoscopia urologica con pompa manuale ergonomica con doppia valvola, con sistema a T con connettore valvolato in silicone, sistema per inserire mezzo di contrasto e lavaggio , doppio spike | 250 | 43.5 | 10875
LOTTO 2 | Ureteroscopio flessibile digitale monouso, range visivo da 2 a 50 mm. Fonte di luce led integrata nel manipolo. Punta distale 7,4 Fr circa. Canale operativo 3,6 Fr. Diametro esterno prossimale 9 Fr, circa. Circa 270° di flessione in entrambe le direzioni. Lunghezza operativa non inferiore a 67 cm. La ditta aggiudicatrice deve fornire in comodato il sistema video con risoluzione HD compatibile e monitor da almeno 17 “ | 100 | 640.5 | 64050
LOTTO 3 | Sistema per l’ureteroscopia digitale flessibile monouso composta da: uretroscopio flessibile digitale monouso plug and play, impugnatura ergonomica, fonte di luce integrata nel manipolo, punta distale da 9,5 Fr e da 7,5 Fr, canale operativo non inferiore a 3,6 Fr -270° di flessione bidirezionale. La ditta aggiudicatrice deve fornire in comodato il sistema video con risoluzione HD compatibile e monitor da almeno 17 “ | 100 | 600.5 | 60050
LOTTO 4 | Catetere per embolectomia arteriosa ad una via con marcatura ogni 10 cm su tutta la lunghezza, corpo in pebax capolimero Radipaco in tutte le misure, connettore luer-lock mandrino in acciaio inox, codice colore associato alle diverse misure, confezione singola e sterile in tubo rigido di materiale plastico nelle seguenti misure e tipologie:
voce a) | palloncino in lattice diametro da 2 a 7 Fr lunghezze 40-60-80 cm | 50 | 60 | 3000
voce b) | palloncino in silicone diametri da 2 a 7 Fr lunghezze 40-60-80 cm | 50 | 70 | 3500
voce c) | a due vie con possibilità di inserimento su guida angiografica diametri 3 a 7fr lungo da 40 a 80cm. Completo di siringa per il gonfiaggio del palloncino. Il dispositivo da 5,5 Fr è in grado di ospitare una guida angiografica da 0,035". | 50 | 90 | 4500
LOTTO 5 | Catetere vescicale a 2 vie in silicone medicale 100% trasparente, con palloncino da 0 a 50ml, punta Tiemann radiopaca, Latex free. Lunghezza cm 41. Misure 8/10/12/14/16/18/20/22/24. | 2700 | 15 | 40500
LOTTO 6
voce a) | Occhiale chirurgico su montatura in materiale sintetico con stanghette laterali in gomma idrofilica, per aumentare la stabilità della montatura con ottiche con sistema galileiano compatte, montate attraverso lenti, Possibilità di effettuare la correzione ottica . Telescopio integrato alla lente aventi le seguenti caratteristiche: deve montare lenti galileiane con ingrandimento da 2,5 x a 4,5 x circa con diverse soluzioni di distanza di lavoro . Con lenti ricoperte ad alta densità. Riduzione allo 0,5 % della riflettanza. Possibilità di effettuare la correzione ottica . | 5 | 4000 | 20000
voce b) | Fonte luce led con adattatore avente le seguenti caratteristiche: luminosità circa 100000 lux . | 4 | 2500 | 10000