## CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO ANTISETTICI E DISINFETTANTI AZIENDALE
LOTTO | DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE CND - PMC | CAMPI DI APPLICAZIONE/INDICAZIONE | NOTE
Disinfezione dispositivi medici, strumentario chirurgico e materiale endoscopico termosensibile
1 | Detergente e disinfettante pluri-enzimatico con almeno 4 enzimi, pronto all’uso, con ammonio quaternario di ultima generazione, a Ph neutro-basico. Non deve contenere benzalconio cloruro, poliesanide, ammine, carbonato di ammonio, alcool o idrossido di Potassio o Sodio o clorexdina. Non deve contenere isotiazolone o conservanti analoghi. Flacone non superiore a 1000 ml con spray premontato o confezionato singolarmente. | DM classe IIB CND D99 | Pre-trattamento disinfettante e decontaminante della strumentazione chirurgica utilizzato durante il trasporto a secco o durante lo stoccaggio di strumenti sporchi prima del lavaggio automatico o manuale presso le centrali di sterilizzazione. | Deve possedere attività battericida, funcicida, micobattericida e virucida documentata secondo norma UNI EN 1438, 14563, 14562, 14476 in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. Deve avere azione anticorrosiva nei confronti dei dispositivi trattati. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre una certificazione dei materiali con i quali il prodotto offerto è compatibile
2 | Disinfettante e detergente pluri-enzimatico con almeno 4 enzimi, concentrato a base di ammina in associazione. Concentrazione uso da 0,5% fino ad un massimo di 2,5%. La soluzione deve essere stabile per 72 ore. Tanica 5 L con tappo dosatore . | DM classe IIB CND D99 | Indicato per la disinfezione e detersione di strumentario chirurgico, endoscopico e dispositivi medici in generale. Utilizzabile in ultrasuoni e in manuale. | Deve possedere attività battericida,funcicida, micobattericida e virucida documentata secondo norma UNI EN 14561,14562,14563,14476,17 in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. I test biocidi devono essere eseguiti in centri di saggio presenti nell’elenco del Ministero della Salute. Deve avere azione anticorrosiva nei confronti dei dispositivi trattati. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre una certificazione dei materiali con i quali il prodotto offerto è compatibile
3 | Disinfettante liquido concentrato a base di cocopropiliendammina con elevata attivita detergente e decontaminante degli strumenti chirurgici termoresistenti e dispositivi medici termolabili (endoscopi). deve possedere potere decontaminante ed essere privo di aldeidi e biodegradabile . Flacone da 1 L | DM classe IIB CND D099 | Indicato per la preparazione manuale degli strumenti chirurgici termoresistenti e dispositivi medicali termolabili come gli endoscopi flessibili | Deve possedere attività battericida,funcicida, micobattericida e virucida documentata secondo norma UNI EN in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. I test biocidi devono essere eseguiti in centri di saggio presenti nell’elenco del Ministero della Salute. Deve avere azione anticorrosiva nei confronti dei dispositivi trattati. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre una certificazione dei materiali con i quali il prodotto offerto è compatibile,
4 | Disinfettante di alto livello, a base di acido peracetico e Tea Tree Oil da attivare, per materiale chirurgico, endoscopico e dispositivi medici termosensibili. La soluzione deve attivarsi entro 30 minuti, stabilità 18 giornie deve avere un effetto anticorrosione. Flacone da 1000 mL con attivatore. | DM classe IIB CND S9002 | Disinfezione di alto livello/sterilizzazione chimica a freddo, in manuale e in macchina, di dispositivi medici termolabili, quali endoscopi, broncoscopi, cistoscopi e tutti i dispositivi sensibili alle alte temperature. | Deve possedere attività battericida,funcicida, micobattericida e virucida documentata secondo norma UNI EN 14561,14562,14348,14563, 14476, 17111,17126in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. I test biocidi devono essere eseguiti in centri di saggio presenti nell’elenco del Ministero della Salute. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre una certificazione dei materiali con i quali il prodotto offerto è compatibile
5 | Disinfettante di alto livello, a base di acido peracetico e Tea Tree Oil da attivare, per materiale chirurgico, endoscopico e dispositivi medici termosensibili. La soluzione deve attivarsi entro 30 minuti, stabilità 18 giorni e deve avere un effetto anticorrosione. Tanica da 5 L con attivatore. | DM classe IIB CND S9002 | Disinfezione di alto livello/sterilizzazione chimica a freddo, in manuale e in macchina, di dispositivi medici termolabili, quali endoscopi, broncoscopi, cistoscopi e tutti i dispositivi sensibili alle alte temperature. | Deve possedere attività battericida,funcicida, micobattericida e virucida documentata secondo norma UNI EN 14561,14562,14348,14563, 14476, 17111,17126in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. I test biocidi devono essere eseguiti in centri di saggio presenti nell’elenco del Ministero della Salute. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre una certificazione dei materiali con i quali il prodotto offerto è compatibile
6 | Detergente pluri-enzimatico concentrato da diluire a 6 enzimidi alto livello, a pH neutro, in grado di effettuare una rimozione profonda dei residui organici e non. Utilizzo in manuale e in ultrasuoni. Non deve contenere agenti chelanti/complessanti quali EDTA, NTA o IDS. Utilizzo a temperatura ambiente.Tanica da 5 L con dosatore incorporato. | DM classe I CND D0801 | Indicato per la detersione di alto livello di dispositivi medici in genere e di tutti i dispositivi canalizzati, inclusi endoscopi e cannulati | Deve possedere attività battericida,funcicida, micobattericida e virucida documentata secondo norma UNI EN in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. I test biocidi devono essere eseguiti in centri di saggio presenti nell’elenco del Ministero della Salute. Deve avere azione anticorrosiva nei confronti dei dispositivi trattati. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre una certificazione dei materiali con i quali il prodotto offerto è compatibile
7 | Detergente concentrato neutro/basico plurienzimatico, con proteasi e lisozima. Non deve contenere né NaOH né KOH né metasilicati. Utilizzabile anche senza neutralizzazione. Non deve contenere sostanze quali isotiazolone o analoghi. Tanica 5L standard. | DM classe I CND V0799 | Indicato per il lavaggio automatico in macchine lavastrumenti, lavaendoscopi e lavasonde in generale. | Deve possedere attività battericida,funcicida, micobattericida e virucida documentata secondo norma UNI EN in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. I test biocidi devono essere eseguiti in centri di saggio presenti nell’elenco del Ministero della Salute. Deve avere azione anticorrosiva nei confronti dei dispositivi trattati. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre una certificazione dei materiali con i quali il prodotto offerto è compatibile,ed una certificazione di compatibilità con i lavastrumenti in dotazione presso l'ARNAS Garibaldi (CISA, MIELE, STEELCO, CANTEL,SMEG, OLYMPUS)
8 | Agente liquido concentrato ad azione simultanea neutralizzante e detergente per sistemi di lavaggio automatici, per dispositivi medici e per vetreria da laboratorio. A base di acido citrico e acido glicolico in associazione. Non deve contenere tensioattivi. Tanica 5L standard. | DM classe I CND V0799 | Indicato dopo lavaggi alcalini per facilitare l'asciugatura e ridurre l'opacità dell'acciaio, indicato sia per dispositivi medici che per vetreria da laboratorio | La Ditta aggiudicataria dovrà produrre una certificazione dei materiali con i quali il prodotto offerto è compatibileed una certificazione di compatibilità con i lavastrumenti in dotazione presso l'ARNAS Garibaldi (CISA, MIELE, STEELCO, CANTEL,SMEG, OLYMPUS)
9 | Attivatore di asciugatura concentrato ad alto potere idrofobico per il riprocessamento automatico di tutti i dispositivi medici termostabili e termolabili. A base di alcool e tensioattivi non ionici in associazione. Tanica 5L | DM classe I CND V0799 | Indicato per l'utilizzo in macchine lavastrumenti | La Ditta aggiudicataria dovrà produrre una certificazione dei materiali con i quali il prodotto offerto è compatibileed una certificazione di compatibilità con i lavastrumenti in dotazione presso l'ARNAS Garibaldi (CISA, MIELE, STEELCO, CANTEL,SMEG, OLYMPUS)
Disinfezione dispositivi medici non invasivi, superfici ed ambienti
10 | Tanica di soluzione di sodio ipoclorito (clorossidante elettrolitico) all'1,1%, in cloro attivo (soluzione concentrata), avente attività tubercolicida, virucida, fungicida e battericida per la disinfezione dei dispositivi medici per la dialisi. Tanica da 5 L | DM classe IIB CND D03010101 | Disinfezione di livello intermedio di dispositivi medico-chirurgici in campo sanitario e laboratoristico in plastica, gomma, ceramica e vetro, endoscopi flessibili, macchine per dialisi, emodialisi, elettrodi, padelle, maschere facciali, tettarelle e poppatoio.
11 | Soluzione di sodio ipoclorito (clorossidante elettrolitico) all'1,1%, in cloro attivo (soluzione concentrata), avente attività tubercolicida, virucida, fungicida e battericida per la disinfezione dei dispositivi medici . Flacone da 1L | DM classe IIB CND D03010101 | Disinfezione di livello intermedio di dispositivi medico-chirurgici in campo sanitario e laboratoristico in plastica, gomma, ceramica e vetro, endoscopi flessibili, macchine per dialisi, emodialisi, elettrodi, padelle, maschere facciali, tettarelle e poppatoio.
12 | Soluzione di sodio ipoclorito più sodio cloruro in soluzione acquosa ipertonica corrispondente al 2,5-3% di cloro attivo Tanica da 5 L | PMC | detersione e disinfezione superfici ed ambienti
13 | Soluzione acquosa, inodore e incolore pronta all’uso, biocompatibile, atossica a base di ioniargento (generati elettroliticamente e stabilizzati in acido citrico) con proprietà battericida, fungicida e virucida ad elevata efficacia residuale ( minimo 18 ore). Flacone da 1L. | DM classe IIB CND D99 | soluzione pronta all’uso utilizzabile per la disinfezione a freddo di superfici dure non porose distrumentario medico-chirurgico invasivo, non invasivo e altri dispositivi medici
14 | Detergente e disinfettante idroalcolico, pronto all’uso, con ammonio di 4° generazione ammina e alcool (non superiore al 48% p/p), per la pulizia e la disinfezione simultaneal di superfici e dispositive medici. Tempo di contatto da 5 a 15 minuti. Flacone non superiore ad 1L provvisto di spray. | DM classe IIA CND D99 | indicato per la pulizia e la disinfezione simultanea di superfici e dispositive medici non invasivi. | Deve possedere attività battericida,funcicida, micobattericida e virucida documentata secondo norma UNI EN in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. I test biocidi devono essere eseguiti in centri di saggio presenti nell’elenco del Ministero della Salute.
15 | Salviette disinfettanti e detergenti, biodegradabili con attività battericida, lieviticida, micobattericida, virucida, pronte all’uso per la contemporanea disinfezione e detersione di tutte le superfici e di dispositive medici non invasivi (carelli, piani di lavoro, letti operatori ecc.) senza aldeidi, agenti clorurati o poliesanide, composti fenoli, profumi, sostanze CMR. Le salviette devono contenere (100g di soluzione) didecildimetilammonio cloruro, clorexidina digluconata, alcool, tensiottivo non ionico e acqua depurata. Confezione in in box richiudibile misure cm 15x20Tempo di contatto da 5 a 30 minuti. | DM classe IIA CND D99 | disinfezione e detersione di tutte le superfici e di dispositive medici non invasivi (carelli, piani di lavoro, letti operatori ecc.) | Deve possedere attività battericida,funcicida, micobattericida e virucida documentata secondo norma UNI EN 13727,16615,13624,14348,14476, 16777 in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. I test biocidi devono essere eseguiti in centri di saggio presenti nell’elenco del Ministero della Salute.
16 | Detergente e disinfettante pronto all'uso a base di perossido di idrogeno e alcol etilico in associazione Flacone non superiore ad 1L | DM classe IIB CND D0599 | Indicato per il trattamento di tutte le superfici e dei DM non immergibili | Deve possedere attività battericida,funcicida, micobattericida, sporicida, virucida documentata secondo norma UNI EN 13727, 16615, 13697,14348,14476,16777in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. I test biocidi devono essere eseguiti in centri di saggio presenti nell’elenco del Ministero della Salute.
17 | perossimonosolfato di potassio in polvere da 500 g stabilizzato con tensioattivi | PMC | disinfezione e detersione superfici e incubatrici neonatali
18 | Soluzione acquosa contenente didecildimetilammonio cloruro e clorexidina digluconato. La soluzione deve essere priva di sostanze CMT (Cancerogene, Mutagene e Tossiche per il ciclo riproduttivo); alcol, profumi e altri ingredienti con carattere irritante e/o sensibilizzante. Flacone non superiore a 1000 ML. | DM classe IIA CND D99 | disinfezione con contemporanea detersione o pulizia dei dispositivi o apparecchiature destinate al contatto diretto con i pazienti quali incubatori o culle termiche in generale
19 | Schiuma detergente e disinfettante pronta all’uso a base di ammina in associazione, senza alcool. Flacone non superiore a 1000 ml provvisto di spray. | DM classe IIA CND D99 | detersione e disinfezione di superfici, suppellettili, apparecchiature medicali e piani di lavoro e di dispositivi medici in generale (scialitiche, culle termiche, incubatrici, carrelli, apparecchi per emodialisi, letti operatori, ecc.). | Deve possedere attività battericida,funcicida, micobattericida e virucida documentata secondo norma UNI EN 13727,13697,16615,14348, 14476, 16777in vigore sulla disinfezione in ambito medicale. I test biocidi devono essere eseguiti in centri di saggio presenti nell’elenco del Ministero della Salute.
20 | Disinfettante contenente una quantità di almeno 78 grammi di etanolo al 96% e gliossale 0,2 grammi. Flacone non superiore a 1000 ml provvisto di spray. | DM classe IIA CND D0799 | indicato per la disinfezione di superfici di ambienti controllati, per l'uso in camere bianche e cappe a flusso laminare, dispositive medici.
21 | Disinfettante per piccole superfici e /o monitor pronto all'uso ad elevato potere detergente a base di didecil-dimetil-ammonio cloruro,alcool n-propilico e non ionici | DM classe IIA CND D099 | indicato per la disinfezione di superfici di ambienti controllati, per l'uso in camere bianche e cappe a flusso laminare, dispositive medici.
22 | Flacone di soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,05% . Flacone spray da 1 litro. | PMC | disinfezioni oggetti e superfici
MANUTENZIONE STRUMENTARIO
23 | Detergente e rigenerante liquido concentrato per la rimozione di macchie e ruggine da tutti i dispositivi medici in acciaio inox. Indicato per utilizzo sia in manuale che in macchina a ultrasuoni. A base di acido fosforico e tensioattivo non ionico. Tanica 5L. | DM classe I CND V0799 | Detergente e rigenerante liquido concentrato per la rimozione di macchie e ruggine da tutti i dispositivi medici in acciaio inox. Indicato per utilizzo sia in manuale che in macchina a ultrasuoni.
24 | Lubrificante spray pronto uso a base di olio di grado farmaceutico per la lubrificazione di strumentario chirurgico e per il trattamento di snodi e chiusure (es. manutenzionechiusure dei container). Si richiede che il tubetto di erogazione sia fornito alloggiato nel tappo. Flacone da 400 ml spray | DM classe I CND V9099 | Lubrificante spray pronto uso a base di olio di grado farmaceutico per la lubrificazione di strumentario chirurgico e per il trattamento di snodi e chiusure (es. manutenzione chiusure dei container).
25 | Solvente pronto all’uso per la contemporanea pulizia e rimozione di residui di colla o altre sostanze da tutte le tipologie di superfici in alluminio, acciaio o materiali plastici in generale. Non deve contenere Nafta, benzina, etere etilico, esano o derivati. Non deve contenere Limonene o derivati. Flacone da 1000 ML, con tappo e sotto-tappo dosatore. | NA | Solvente pronto all’uso per la contemporanea pulizia e rimozione di residui di colla o altre sostanze da tutte le tipologie di superfici in alluminio, acciaio o materiali plastici in generale
26 | Formulato schiumogeno all-in-one contenente p.a. aventi proprietà tensioattive/detergenti e disinfettanti aventi un Ph non superiore a 2 ed una densità di circa 1 g/cm3. TANICA 5 L | DM classe I CND V0799 | Detersione ed igienizzazione degli scarichi idrici di aree ad altissimo rischio (UU.OO. Rianimaziome, UTIN ecc.) utile per eliminare il biofilm ed inattivare i microrganismi
27 | Spugne sagomate per adattarsi alla guaina esterna degli endoscopi, presature di detergente enzimatico a Ph neutro. Spugna monotrattamento | DM classe I CND V07 | Indicato per rimuovere i contaminati grossolani e allo stesso tempo per colpire i polisaccaridi isolubili che racchiudono il biofilm
DISINFEZIONE E DETERSIONE DELLE MANI
28 | Flacone di soluzione acquosa a base di clorexidina gluconato/digluconato al 4%, con detergente e sostanze emollienti. Flacone da 1000 ml | PMC | Indicato per la detersione antisettica delle mani.
29 | Gel idroalcolico tissotropico per il trattamento igienico e la disinfezione chirurgica delle mani senza la necessità di acqua o lavandino. Composto da Etanolo (78% v/v), in presenza di ageni idratanti ed emolienti, acqua. Senza ammoni quaternari, coloranti, profumi, IPA. Ampio spettro antimicrobico con attività battericida, lievicida, tubercolicida e virucida. Certificato con test EN biocidi. Flacone 500 ML | PMC | Indicato per la disinfezione igenica delle mani e per la disinfezione chirurgica | L'Azienda aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito i supporti a muroper l'utilizzo dei flaconi
30 | Gel idroalcolico tissotropico per il trattamento igienico e la disinfezione chirurgica delle mani senza la necessità di acqua o lavandino. Composto da Etanolo (78% v/v), in presenza di ageni idratanti ed emolienti, acqua. Senza ammoni quaternari, coloranti, profumi, IPA. Ampio spettro antimicrobico con attività battericida, lievicida, tubercolicida e virucida. Certificato con test EN biocidi. Flacone 1000 ML | PMC | Indicato per la disinfezione igenica delle mani e per la disinfezione chirurgica | L'Azienda aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito i supporti a muroper l'utilizzo dei flaconi
31 | Spazzolino chirurgico flessibile monouso preimbevuto con clorexidina gluconato al 4% in soluzione saponosa per lavaggio chirurgico mani. Blister singolo con apertura peel-open contenente uno spazzolino-spugna imbibito di almeno 20 ml di soluzione di clorexidina + lancia pulisci-unghie. Il prodotto deve essere confezionato in box dispenser/totem contenenti più blister per un più semplice e pratico utilizzo da parte dell'equipe operatoria. | PMC | antisepsi pre e post chirurgica delle mani con dispositivo netta unghie
32 | spazzolino chirurgico monouso imbevuto di polivinilpirrolidone in soluzione detergente con concentrazione compresa tra 7,5 ed il 10 % | PMC | antisepsi pre e post chirurgica delle mani con dispositivo netta unghie
33 | polivinilpirrolidone iodio-PVP iodio (iodopovidone) all'1% contenente il 10% di iodio attivo in soluzione idroalcolica incolore Flacone da 250 ML spray | PMC | antisepsi della cute integra, disinfezione di aree cutanee per prelievi, iniezioni e cateterismi
34 | Detergente liquido ad azione antibatterica ed igenizzante per l'igiene intima a Ph 3,5 senza SLES e SLS con acido citrico, utilizzabile anche senza risciacquo (diluito). Flacone non superiore a 500ml | NA | azione antibatterica e igenizzante
35 | Detergente ad azione decongestionante e lenitiva per tutto il corpo a Ph isodermico, senza SLES e SLS con p.a. vegetali ed utilizzabile anche semnza risciacquo (diluito) | NA | Indicato come igenizzante lenitivo e decongestionante
36 | Guanto imbibito con soluzione delicata di aloe vera antibatterico naturale ed allantoina per la detersione e l'idratazione della pelle del neonato | NA | Indicato come igenizzante lenitivo e decongestionante
SOLUZIONI PER IRRIGAZIONE
37 | Soluzione sterile pronta all'uso a base di soluzione di Ringer Polietilenglicole-Macrogol 4000 e Poliesanide allo 0,04% come antimicrobico.Flacone da 250 ML in plastica PP con tappo a vite | DM classe IIB CND V9099 | per l'irrigazione chirurgica di ferite intraoperatorie e per la prevenzione delle infezioni
38 | Soluzione sterile pronta all'usoa base di soluzione di Ringer Polietilenglicole-Macrogol 4000 e Poliesanide allo 0,04% come antimicrobico.Flacone da 1000 ML in plastica PP con tappo a vite | DM classe IIB CND V9099 | per l'irrigazione chirurgica di ferite intraoperatorie e per la prevenzione delle infezioni
39 | Soluzione di irrigazione sterilizzata a base di polossamero e poliesanide (PHMB, 0,1%), attiva verso patogeni multiresistenti (ad es. MRSA, VRE), micotici e Biofilm. Flacone da 350 ml con tappo rimovibile e compatibile con beccuccio. | DM classe III CND M040412 | per la pulizia intraoperatoria e non, per l'irrigazione di ferite acute, croniche, non infette e infette nonché di ustioni di 1° e 2° grado.
40 | Soluzione di irrigazione sterilizzata a base di polossamero e poliesanide (PHMB, 0,1%), attiva verso patogeni multiresistenti (ad es. MRSA, VRE), micotici e Biofilm.Flacone da 1000 ml con tappo rimovibile e compatibile con beccuccio. | DM classe III CND M040412 | per la pulizia intraoperatoria e non, per l'irrigazione di ferite acute, croniche, non infette e infette nonché di ustioni di 1° e 2° grado.
DECOLONIZZAZIONE CUTE PAZIENTE PRE-OPERATORIO
41 | Dispositivo per la decolonizzazione della cute e del cuoio capelluto, in particolare da patogeni multiresistenti (MDRO-VRE-ESBL) a base di polieasanide, inodore e effetto barriera antimicrobica per oltre 24 ore. Flacone da 200 ml in schiuma con dosatore incorporato | DM classe III CND D0299 | soluzione decolonizzante cute e cuoi capelluto
42 | Salviette per la decolonizzazione della cute in particolare da patogeni multiresistenti (MDRO-VRE-ESBL) a base di polieasanide, inodore e effetto barriera antimicrobica per oltre 24 ore. misura 20 x 30 cm | DM classe III CND D0299 | soluzione decolonizzante cute
43 | Soluzione orale per la decolonizzazione del cavo orale in particolare da patogeni multiresistenti (MDRO-VRE-ESBL) a base di polieasanide, inodore e effetto barriera antimicrobica per oltre 24 ore. ,Flacone da 250 ml | DM classe III CND D0299 | soluzione decolonizzante cavo orale
44 | Gel nasale per la decolonizzazione dei vestiboli nasali, in particolare da patogeni multiresistenti (MDRO-VRE-ESBL) a base di polieasanide, inodore e effetto barriera antimicrobica per oltre 24 ore. Tubo da 30 ml | DM classe III CND D0299 | gel decolonizzante vestiboli nasali